## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.843 | 33.048 | 33.046 | 40.713 | 77.717 | 77.284 | 124.198 | 207.472 | 203.274 | 49.944
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.977 | 22.495 | 22.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.849
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 6.128 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.31 | 5.268 | 0 | 9.714 | 9.601 | 0 | 8.15 | 7.739 | 5.795
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.47 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.948 | 63.323 | 63.138 | 40.713 | 87.431 | 86.885 | 124.198 | 215.622 | 211.013 | 76.698
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.758 | 29.395 | 29.485 | 221.835 | 302.069 | 301.13 | 26.899 | 49.129 | 48.008 | 51.676
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.176 | 3.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.512 | 9.032 | 3.378
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.758 | 32.571 | 32.636 | 221.835 | 302.069 | 301.13 | 26.899 | 58.641 | 57.04 | 55.054
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.946 | 0.884 | 0.884 | 0.371 | 0.735 | 0.731 | 2.601 | 3.729 | 3.672 | 1.094
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.313 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.09 | 0.086 | 0.073
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.009 | 1.282 | 1.278 | 0.371 | 0.805 | 0.8 | 2.601 | 3.819 | 3.758 | 1.439
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.179 | 0.179 | 0.726 | 1.024 | 1.02 | 0.158 | 0.263 | 0.258 | 0.249
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.198 | 0.197 | 0.726 | 1.024 | 1.02 | 0.158 | 0.282 | 0.276 | 0.266
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.993 | 0.411 | 0.416 | 1.742 | 2.375 | 2.368 | 1.414 | 2.285 | 2.241 | 0.71
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.993 | 0.411 | 0.416 | 1.742 | 2.375 | 2.368 | 1.414 | 2.285 | 2.241 | 0.71
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407