## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 332.42 | 73.012 | 75.553 | 134.971 | 124.961 | 125.137 |  | 0 | 0 | 84.271
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.212 | 1.008 | 1.156 | 6.354 | 2.499 | 2.567 |  | 0 | 0 | 1.405
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 13.951 | 13.815 | 0 | 8.895 | 8.739 |  | 0 | 0 | 12.921
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.349 | 0.346 | 0 | 0.028 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.289
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 348.655 | 88.32 | 90.87 | 141.325 | 136.383 | 136.47 |  | 0 | 0 | 98.886
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 107.762 | 27.534 | 28.32 | 74.365 | 9.284 | 10.424 |  | 0 | 0 | 25.171
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.51 | 0.505 | 0 | 0.549 | 0.54 |  | 0 | 0 | 0.511
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 107.762 | 28.044 | 28.825 | 74.365 | 9.833 | 10.964 |  | 0 | 0 | 25.682
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.417 | 1.284 | 1.305 | 2.184 | 1.48 | 1.492 |  | 0 | 0 | 1.338
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.081 | 0.007 | 0.008 | 0.073 | 0.009 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.058 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0.066
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.498 | 1.362 | 1.383 | 2.257 | 1.547 | 1.559 |  | 0 | 0 | 1.414
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.442 | 0.165 | 0.168 | 0.245 | 0.05 | 0.053 |  | 0 | 0 | 0.148
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.442 | 0.169 | 0.172 | 0.245 | 0.053 | 0.056 |  | 0 | 0 | 0.152
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.691 | 0.41 | 0.413 | 2.042 | 1.553 | 1.561 |  | 0 | 0 | 0.615
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.691 | 0.41 | 0.413 | 2.042 | 1.553 | 1.561 |  | 0 | 0 | 0.615
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631