## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 175.188 | 53.065 | 54.387 | 111.718 | 170.528 | 169.617 | 113.4 | 0 | 0.961 | 61.447
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.119 | 7.224 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.696
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.891 | 5.828 | 0 | 7.232 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 5.895
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 176.307 | 66.18 | 67.373 | 111.718 | 177.825 | 176.801 | 113.4 | 0 | 0.961 | 74.042
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 98.175 | 29.364 | 30.109 | 173.859 | 313.33 | 311.17 | 1227.6 | 236.636 | 245.034 | 48.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.139 | 5.083 | 0 | 2.683 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 4.92
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 98.175 | 34.503 | 35.192 | 173.859 | 316.013 | 313.811 | 1227.6 | 236.636 | 245.034 | 53.021
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.938 | 1.624 | 1.627 | 1.314 | 1.613 | 1.608 | 2 | 0 | 0.017 | 1.623
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.94 | 1.668 | 1.671 | 1.314 | 1.64 | 1.635 | 2 | 0 | 0.017 | 1.665
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.465 | 0.136 | 0.139 | 0.725 | 1.324 | 1.315 | 5 | 0.957 | 0.992 | 0.214
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.465 | 0.175 | 0.177 | 0.725 | 1.33 | 1.321 | 5 | 0.957 | 0.992 | 0.25
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.671 | 0.355 | 0.359 | 0.471 | 0.435 | 0.435 | 3 | 0 | 0.025 | 0.363
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.671 | 0.355 | 0.359 | 0.471 | 0.435 | 0.435 | 3 | 0 | 0.025 | 0.363
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 535 | 48904 | 49439 | 51 | 3242 | 3293 | 1 | 117 | 118 | 52850