## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 139.857 | 51.509 | 51.829 | 376.049 | 513.985 | 509.67 |  | 0 | 0 | 56.178
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.499 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.381
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.023 | 3.52 | 3.514 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.481
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 15.543 | 15.488 | 0 | 25.361 | 24.568 |  | 0 | 0 | 15.574
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.209 | 0.208 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.206
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.044
Genel Toplam |  | 143.532 | 72.22 | 72.478 | 376.049 | 539.346 | 534.238 |  | 0 | 0 | 76.864
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.558 | 4.253 | 4.302 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.261
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.829 | 10.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.688
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.558 | 15.082 | 15.092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.949
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.571 | 0.819 | 0.821 | 2.225 | 1.585 | 1.605 |  | 0 | 0 | 0.829
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.029 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.049
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0.091 | 0.088 |  | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.635 | 0.957 | 0.958 | 2.225 | 1.676 | 1.693 |  | 0 | 0 | 0.966
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.113 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.048
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.414 | 0.314 | 0.314 | 0.43 | 0.54 | 0.537 |  | 0 | 0 | 0.316
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.414 | 0.314 | 0.314 | 0.43 | 0.54 | 0.537 |  | 0 | 0 | 0.316
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005