## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 420.765 | 80.268 | 80.857 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80.855
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.335 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.679 | 0.022 | 0.023 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 34.068 | 34.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 34.008
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.892 | 0.891 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.89
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 421.779 | 115.251 | 115.781 |  |  |  |  | 0 | 0 | 115.777
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.644 | 0.643 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.643
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.222 | 9.144 | 9.164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 9.164
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.85 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.33 | 11.311 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.31
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.221 | 21.118 | 21.119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21.118
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.92 | 0.685 | 0.689 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.689
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.018 | 0.001 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.107 | 0.107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.107
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.945 | 0.797 | 0.801 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.801
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.063 | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.098 | 0.098 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.098
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.234 | 0.192 | 0.192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.192
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.201 | 0.137 | 0.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.137
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.201 | 0.137 | 0.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.137
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941