## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.314 | 15.917 | 15.981 | 11.815 | 46.715 | 46.055 | 24.118 | 18.697 | 18.76 | 16.334
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.133 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 3.474 | 3.494 | 0.121
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.913 | 7.844 | 0 | 0.164 | 0.161 | 0 | 6.688 | 6.61 | 7.739
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.235 | 1.224 | 0 | 0.226 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 1.18
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 25.447 | 25.077 | 25.079 | 11.815 | 47.105 | 46.438 | 29.283 | 28.859 | 28.864 | 25.382
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.946 | 15.315 | 15.571 | 0 | 7.469 | 7.328 | 0 | 0 | 0 | 15.047
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.404 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.627 | 3.585 | 0.489
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.273 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
Genel Toplam |  | 44.946 | 15.992 | 16.242 | 0 | 7.469 | 7.328 | 0 | 3.627 | 3.585 | 15.796
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.431 | 0.461 | 0.46 | 0.269 | 1.328 | 1.308 | 1 | 1.201 | 1.198 | 0.489
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.509 | 0.508 | 0.269 | 1.331 | 1.311 | 1.02 | 1.266 | 1.263 | 0.537
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.346 | 0.178 | 0.18 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.174
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.182 | 0.184 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.178
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.793 | 0.699 | 0.7 | 0.538 | 2.244 | 2.212 | 2.725 | 3.082 | 3.078 | 0.782
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.793 | 0.699 | 0.7 | 0.538 | 2.244 | 2.212 | 2.725 | 3.082 | 3.078 | 0.782
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492