## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.156 | 12.249 | 12.793 | 12.865 | 61.028 | 59.94 | 48.542 | 64.002 | 63.569 | 26.422
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.745 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.913 | 2.891 | 0 | 14.278 | 13.955 | 0 | 2.643 | 2.568 | 4.005
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.792 | 1.779 | 0 | 0.157 | 0.153 | 0 | 2.458 | 2.389 | 1.711
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.156 | 17.699 | 18.202 | 12.865 | 75.463 | 74.048 | 48.542 | 69.103 | 68.526 | 32.673
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.813 | 42.06 | 41.823 | 22.629 | 111.245 | 109.243 | 28.286 | 17.934 | 18.224 | 44.922
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.546 | 0.539 | 0.092
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.002 | 8.936 | 6.031 | 6.274 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 7.132
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.813 | 51.062 | 50.759 | 28.66 | 117.519 | 115.511 | 28.582 | 18.48 | 18.763 | 52.146
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.773 | 0.252 | 0.264 | 0.221 | 1.068 | 1.048 | 0.721 | 0.982 | 0.974 | 0.468
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.213 | 0.209 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.018
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.773 | 0.316 | 0.327 | 0.221 | 1.282 | 1.258 | 0.721 | 1.03 | 1.021 | 0.543
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 0.178 | 0.177 | 0.052 | 0.255 | 0.25 | 0.065 | 0.04 | 0.041 | 0.162
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.104 | 0.103 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.282 | 0.28 | 0.065 | 0.269 | 0.263 | 0.078 | 0.064 | 0.065 | 0.242
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.715 | 0.086 | 0.091 | 0.494 | 0.628 | 0.625 | 0.76 | 1.139 | 1.128 | 0.324
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.715 | 0.086 | 0.091 | 0.494 | 0.628 | 0.625 | 0.76 | 1.139 | 1.128 | 0.324
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272