## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ARMUTLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.121 | 66.608 | 66.556 |  |  |  | 447.825 | 391.485 | 391.869 | 141.446
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.312 | 5.301 |  |  |  | 0 | 11.842 | 11.761 | 6.603
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.389 | 1.38 | 0.278
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.121 | 71.92 | 71.857 |  |  |  | 447.825 | 404.716 | 405.01 | 148.327
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.893 | 61.92 | 62.018 |  |  |  | 75.275 | 54.783 | 54.922 | 60.589
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 25.835 | 25.783 |  |  |  | 0 | 10.266 | 10.196 | 22.643
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 110.893 | 87.755 | 87.801 |  |  |  | 75.275 | 65.049 | 65.118 | 83.232
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.75 | 2.695 | 2.694 |  |  |  | 3.375 | 3.464 | 3.463 | 3.153
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0.13 | 0.129 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.75 | 2.743 | 2.742 |  |  |  | 3.375 | 3.601 | 3.599 | 3.219
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.536 | 0.418 | 0.418 |  |  |  | 0.542 | 0.425 | 0.425 | 0.42
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.268 | 0.268 |  |  |  | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.223
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.536 | 0.686 | 0.686 |  |  |  | 0.542 | 0.472 | 0.471 | 0.643
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.214 | 1.194 | 1.194 |  |  |  | 1.083 | 1.547 | 1.544 | 1.443
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.214 | 1.194 | 1.194 |  |  |  | 1.083 | 1.547 | 1.544 | 1.443
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28 | 13930 | 13958 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3498 | 3522 | 17480