## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.923 | 51.555 | 51.475 | 73.714 | 102.587 | 102.436 | 344.953 | 380.921 | 380.555 | 74.161
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.765 | 9.675 | 9.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.762 | 15.723 | 0 | 54.281 | 53.997 | 0 | 58.86 | 58.26 | 19.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.542 | 0.541 | 0 | 9.066 | 9.019 | 0 | 0 | 0 | 0.607
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.688 | 77.534 | 77.392 | 73.714 | 165.934 | 165.452 | 344.953 | 439.781 | 438.815 | 102.694
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.594 | 12.387 | 12.376 | 21.514 | 97.72 | 97.321 | 125.574 | 246.325 | 245.096 | 29.006
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.65 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 9.117 | 3.965
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.594 | 16.037 | 16.017 | 21.514 | 97.72 | 97.321 | 125.574 | 255.536 | 254.213 | 32.971
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.637 | 1.307 | 1.305 | 4.571 | 6.326 | 6.316 | 5 | 5.389 | 5.385 | 1.639
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.064 | 0.247 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.259 | 0.256 | 0.081
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.701 | 1.626 | 1.624 | 4.571 | 6.52 | 6.51 | 5 | 5.648 | 5.641 | 1.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.051 | 0.051 | 0.143 | 0.649 | 0.646 | 0.487 | 0.799 | 0.796 | 0.108
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.028 | 0.085 | 0.085 | 0.143 | 0.649 | 0.646 | 0.487 | 0.826 | 0.823 | 0.141
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.207 | 0.302 | 0.302 | 1.286 | 2.291 | 2.286 | 1.658 | 1.832 | 1.831 | 0.428
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.302 | 0.302 | 1.286 | 2.291 | 2.286 | 1.658 | 1.832 | 1.831 | 0.428
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292