## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.765 | 78.984 | 78.989 | 44.4 | 10.597 | 10.644 | 80.155 | 162.732 | 162.326 | 73.882
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.045 | 20.033 | 0 | 61.495 | 61.409 | 0 | 38.028 | 37.841 | 29.088
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.765 | 99.029 | 99.022 | 44.4 | 72.092 | 72.053 | 80.155 | 200.76 | 200.167 | 102.97
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.365 | 15.961 | 15.951 | 57.646 | 53.452 | 53.458 | 86.291 | 55.769 | 55.919 | 26.241
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.878 | 1.877 | 0 | 9.785 | 9.772 | 0 | 12.389 | 12.328 | 4.221
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.365 | 17.839 | 17.828 | 57.646 | 63.237 | 63.23 | 86.291 | 68.158 | 68.247 | 30.462
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.565 | 2.735 | 2.734 | 0.462 | 0.751 | 0.751 | 0.455 | 2.142 | 2.133 | 2.322
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0.182 | 0.181 | 0.155
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.565 | 2.861 | 2.86 | 0.462 | 1.009 | 1.009 | 0.455 | 2.324 | 2.314 | 2.477
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.147 | 0.147 | 0.231 | 0.342 | 0.342 | 0.318 | 0.642 | 0.641 | 0.226
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.153 | 0.153 | 0.231 | 0.362 | 0.362 | 0.318 | 0.673 | 0.672 | 0.237
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.826 | 2.405 | 2.404 | 0.077 | 0 | 0 | 0.318 | 1.992 | 1.983 | 1.931
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.826 | 2.405 | 2.404 | 0.077 | 0 | 0 | 0.318 | 1.992 | 1.983 | 1.931
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 37441 | 37464 | 13 | 9271 | 9284 | 22 | 4453 | 4475 | 51223