## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 214.685 | 302.766 | 302.503 |  | 500052 | 500547 | 376.342 | 441.877 | 441.311 | 334.976
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.962 | 3.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.442
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 29.831 | 29.742 |  | 0 | 0 | 0 | 86.334 | 85.589 | 36.927
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.091 | 0.091 |  | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.33 | 0.122
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 214.685 | 336.65 | 336.286 |  | 500052 | 500547 | 376.342 | 528.544 | 527.23 | 375.467
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.204 | 0.204 |  | 0 | 0 | 264.758 | 115.228 | 116.518 | 15.169
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.077 | 2.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.281 | 2.274 |  | 0 | 0 | 264.758 | 115.228 | 116.518 | 16.973
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.135 | 7.476 | 7.463 |  | 16968 | 16985 | 5.553 | 6.743 | 6.732 | 7.865
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.125 | 0.125 |  | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.291 | 0.146
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.135 | 7.613 | 7.6 |  | 16968 | 16985 | 5.553 | 7.039 | 7.025 | 8.023
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.763 | 0.475 | 0.478 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.017 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0.763 | 0.475 | 0.478 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.753 | 2.232 | 2.231 |  | 2180 | 2188 | 6.237 | 4.766 | 4.779 | 2.623
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.753 | 2.232 | 2.231 |  | 2180 | 2188 | 6.237 | 4.766 | 4.779 | 2.623
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230