## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.945 | 6.201 | 6.268 |  |  |  | 121.492 | 129.911 | 129.745 | 58.91
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.899 | 6.524 | 6.452 | 2.751
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.473 | 14.389 |  |  |  | 0 | 24.295 | 23.814 | 18.407
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.081 | 0.081 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.945 | 20.755 | 20.738 |  |  |  | 124.391 | 160.73 | 160.011 | 80.114
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.883 | 37.023 | 36.948 |  |  |  | 192.831 | 216.521 | 216.052 | 113.305
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.695 | 0.681 | 0.29
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.883 | 37.023 | 36.948 |  |  |  | 192.831 | 217.216 | 216.733 | 113.595
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.468 | 0.62 | 0.619 |  |  |  | 1.574 | 2.066 | 2.056 | 1.232
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02 | 0.046 | 0.045 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 |  |  |  | 0 | 0.171 | 0.167 | 0.121
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.468 | 0.709 | 0.707 |  |  |  | 1.594 | 2.283 | 2.268 | 1.373
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.239 | 0.239 |  |  |  | 0.964 | 0.905 | 0.907 | 0.523
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.239 | 0.239 |  |  |  | 0.964 | 0.912 | 0.914 | 0.526
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.442 | 0.207 | 0.208 |  |  |  | 1.254 | 1.747 | 1.737 | 0.86
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.442 | 0.207 | 0.208 |  |  |  | 1.254 | 1.747 | 1.737 | 0.86
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 13324 | 13401 | 0 | 0 | 0 | 197 | 9762 | 9959 | 23360