## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.16 | 30.582 | 30.845 | 203.822 | 358.728 | 356.433 | 269.653 | 311.743 | 310.855 | 138.448
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 1.035 | 0.326
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.024 | 0 | 0.023 | 35.625 | 70.929 | 70.406 | 2.607 | 0.915 | 0.951 | 4.518
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.187 | 4.163 | 0 | 21.924 | 21.599 | 0 | 23.499 | 23.002 | 11.136
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 5.059 | 4.984 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.3
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 81.184 | 34.771 | 35.033 | 239.447 | 456.64 | 453.422 | 272.26 | 337.219 | 335.848 | 154.728
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.353 | 5.24 | 5.258 | 21.825 | 211.887 | 209.071 | 63.448 | 111.279 | 110.268 | 50.492
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.387 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.863
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.353 | 6.627 | 6.637 | 21.825 | 211.887 | 209.071 | 63.448 | 111.279 | 110.268 | 51.355
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.992 | 0.49 | 0.493 | 2.563 | 4.742 | 4.71 | 3.466 | 4.111 | 4.097 | 1.879
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.035 | 0 | 0 | 0.313 | 0.622 | 0.618 | 0.023 | 0.008 | 0.008 | 0.04
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0.099 | 0.097 | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.027 | 0.523 | 0.526 | 2.876 | 5.454 | 5.417 | 3.489 | 4.222 | 4.206 | 1.977
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.039 | 0.039 | 0.047 | 0.905 | 0.893 | 0.152 | 0.271 | 0.269 | 0.163
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.027 | 0.051 | 0.051 | 0.047 | 0.905 | 0.893 | 0.152 | 0.271 | 0.269 | 0.17
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.353 | 0.003 | 0.005 | 2.641 | 1.949 | 1.96 | 4.067 | 6.114 | 6.071 | 2.031
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.353 | 0.003 | 0.005 | 2.641 | 1.949 | 1.96 | 4.067 | 6.114 | 6.071 | 2.031
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335