## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 324.545 | 809.954 | 803.467 |  | 0 | 0 | 661.379 | 687.84 | 687.049 | 759.9
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.173 | 188.643 | 186.926 |  | 0 | 0 | 154.283 | 136.503 | 137.034 | 168.335
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.173 | 2.144 |  | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 8.023 | 4.322
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.186 | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 384.718 | 1000.798 | 992.564 |  | 0 | 0 | 815.662 | 832.805 | 832.292 | 932.643
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik | 544.773 | 1358.93 | 1348.05 |  | 0 | 0 | 1110.172 | 1153.704 | 1152.404 | 1274.834
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.278 | 3.18 | 1.179
Genel Toplam |  | 544.773 | 1358.93 | 1348.05 |  | 0 | 0 | 1110.172 | 1156.982 | 1155.584 | 1276.013
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.545 | 3.868 | 3.837 |  | 0 | 0 | 3.149 | 3.288 | 3.284 | 3.63
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.485 | 4.008 | 3.974 |  | 0 | 0 | 2.759 | 2.778 | 2.777 | 3.528
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 |  | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.112 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.03 | 7.898 | 7.832 |  | 0 | 0 | 5.908 | 6.183 | 6.174 | 7.214
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.773 | 1.928 | 1.912 |  | 0 | 0 | 1.575 | 1.636 | 1.635 | 1.808
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.773 | 1.928 | 1.912 |  | 0 | 0 | 1.575 | 1.648 | 1.647 | 1.812
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 3.652 | 6.592 | 6.553 |  | 0 | 0 | 8.276 | 6.93 | 6.97 | 6.704
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 3.652 | 6.592 | 6.553 |  | 0 | 0 | 8.276 | 6.93 | 6.97 | 6.704
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 4873 | 4939 | 0 | 4 | 4 | 87 | 2825 | 2912 | 7855