## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 25.467 | 83.37 | 82.509 | 0 | 0 | 0 | 62.895 | 94.477 | 93.384 | 74.307
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 192.757 | 267.222 | 266.115 | 814.7 | 638.198 | 640.301 | 285.042 | 405.888 | 401.705 | 384.745
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.961 | 0 | 0.014 | 21.438 | 79.077 | 78.39 | 4.523 | 12.231 | 11.964 | 17.617
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.4 | 10.245 | 0 | 27.814 | 27.482 | 0 | 36.463 | 35.201 | 23.95
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.784 | 7.691 | 0 | 0.993 | 0.959 | 1.633
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 219.185 | 360.992 | 358.883 | 836.138 | 752.873 | 753.864 | 352.46 | 550.052 | 543.213 | 502.252
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 212.333 | 332.446 | 330.66 | 111.513 | 80.18 | 80.554 | 144.943 | 218.55 | 216.002 | 240.785
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 212.333 | 332.446 | 330.66 | 111.513 | 80.18 | 80.554 | 144.943 | 218.55 | 216.002 | 240.785
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.614 | 1.757 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 2.175 | 2.148 | 1.646
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.163 | 3.475 | 3.471 | 5.333 | 4.726 | 4.734 | 6.382 | 7.897 | 7.844 | 5.596
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0.146 | 0.538 | 0.533 | 0.031 | 0.083 | 0.081 | 0.12
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0.124 | 0.122 | 0 | 0.195 | 0.189 | 0.136
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.784 | 5.316 | 5.294 | 5.479 | 5.41 | 5.411 | 7.831 | 10.359 | 10.271 | 7.505
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.137 | 1.992 | 1.979 | 0.646 | 0.575 | 0.576 | 1.008 | 1.463 | 1.448 | 1.524
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.137 | 1.992 | 1.979 | 0.646 | 0.575 | 0.576 | 1.008 | 1.463 | 1.448 | 1.524
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.157 | 0.655 | 0.662 | 4.875 | 5.122 | 5.119 | 6.828 | 6.58 | 6.589 | 3.974
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.157 | 0.655 | 0.662 | 4.875 | 5.122 | 5.119 | 6.828 | 6.58 | 6.589 | 3.974
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 153 | 10135 | 10288 | 48 | 3980 | 4028 | 390 | 10877 | 11267 | 25583