## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 18.641 | 38.74 | 37.993 | 6.462 | 10.985 | 10.798 | 4.505
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.442 | 387.361 | 385.586 | 340.973 | 460.423 | 455.979 | 513.152 | 571.557 | 569.142 | 431.563
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 4.968 | 5.045 | 1.161
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.079 | 41.684 | 41.7 | 9.595
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.788 | 20.665 | 0 | 27.018 | 26.013 | 0 | 56.575 | 54.236 | 28.673
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 2.764 | 0.636
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.442 | 408.149 | 406.251 | 359.614 | 526.181 | 519.985 | 568.503 | 688.652 | 683.685 | 476.133
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.392 | 50.651 | 50.36 | 10.126 | 4.109 | 4.333 | 55.191 | 142.567 | 138.955 | 68.297
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 98.663 | 10.672 | 13.946 | 91.097 | 40.163 | 42.269 | 10.467
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 43.56 | 43.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.917 | 7.59 | 32.783
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.392 | 94.211 | 93.663 | 108.789 | 14.781 | 18.279 | 146.288 | 190.647 | 188.814 | 111.547
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.769 | 0.754 | 0.128 | 0.218 | 0.214 | 0.089
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.109 | 6.273 | 6.242 | 4.616 | 5.759 | 5.716 | 6.627 | 8.134 | 8.071 | 6.635
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.025 | 0.025 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.236 | 0.235 | 0 | 0.189 | 0.182 | 0 | 0.279 | 0.267 | 0.239
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.109 | 6.509 | 6.477 | 4.986 | 6.717 | 6.652 | 6.886 | 8.759 | 8.679 | 6.992
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.45 | 0.448 | 0.055 | 0.022 | 0.023 | 0.174 | 0.41 | 0.401 | 0.414
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.022 | 0.029 | 0.157 | 0.061 | 0.065 | 0.017
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.21 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.156
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.66 | 0.657 | 0.26 | 0.044 | 0.052 | 0.331 | 0.5 | 0.494 | 0.587
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.096 | 0.002 | 0.003 | 8.808 | 8.289 | 8.308 | 3.521 | 4.433 | 4.395 | 1.455
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.002 | 0.003 | 8.808 | 8.289 | 8.308 | 3.521 | 4.433 | 4.395 | 1.455
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899