## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.334 | 31.764 | 31.713 |  |  |  | 21.822 | 32.56 | 32.263 | 32.228
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.206 | 50.663 | 50.659 |  |  |  | 304.92 | 234.196 | 236.152 | 73.822
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.348 | 2.683 | 2.674 | 0.319
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.69 | 2.682 |  |  |  | 0 | 21.261 | 20.673 | 4.828
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.132 | 0.132 |  |  |  | 0 | 0.868 | 0.844 | 0.217
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.54 | 85.249 | 85.186 |  |  |  | 329.09 | 291.568 | 292.606 | 111.414
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.208 | 14.293 | 14.308 |  |  |  | 116.62 | 56.238 | 57.907 | 19.509
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.28 | 64.307 | 63.642 | 7.592
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.673 | 11.636 |  |  |  | 0 | 20.168 | 19.611 | 12.588
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.208 | 25.966 | 25.944 |  |  |  | 156.9 | 140.713 | 141.16 | 39.689
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.456 | 0.919 | 0.918 |  |  |  | 0.67 | 1.001 | 0.992 | 0.939
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.32 | 1.517 | 1.517 |  |  |  | 4.952 | 5.303 | 5.294 | 2.005
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 |  |  |  | 0 | 0.168 | 0.163 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.776 | 2.469 | 2.468 |  |  |  | 5.633 | 6.491 | 6.468 | 2.995
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0.367 | 0.282 | 0.285 | 0.09
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.074 | 0.116 | 0.114 | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 0 | 0.103 | 0.1 | 0.074
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.135 | 0.135 |  |  |  | 0.441 | 0.501 | 0.499 | 0.178
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.302 | 0.331 | 0.331 |  |  |  | 4.633 | 2.543 | 2.601 | 0.602
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.302 | 0.331 | 0.331 |  |  |  | 4.633 | 2.543 | 2.601 | 0.602
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473