## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.981 | 12.372 | 12.368 | 38.625 | 22.895 | 23.029 | 280.167 | 294.03 | 293.874 | 108.835
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 1.151 | 1.151 | 0.393
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.551 | 7.529 | 0 | 18.336 | 18.179 | 0 | 52.615 | 52.023 | 23.029
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.981 | 19.923 | 19.897 | 38.625 | 41.231 | 41.208 | 281.386 | 347.796 | 347.048 | 132.257
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.476 | 1.094 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 22.431 | 32.843 | 32.726 | 11.873
Dağıtım-OG | Güvenlik | 33.905 | 10.875 | 10.945 | 936.6 | 1016.071 | 1015.39 | 122.414 | 126.621 | 126.573 | 78.824
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.179 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 2.546 | 0.982
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.381 | 12.148 | 12.225 | 936.6 | 1016.071 | 1015.39 | 144.845 | 162.039 | 161.845 | 91.679
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.571 | 0.492 | 0.492 | 2.125 | 2.834 | 2.828 | 3.024 | 3.585 | 3.579 | 1.613
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.196 | 0.194 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.571 | 0.512 | 0.512 | 2.125 | 2.889 | 2.883 | 3.04 | 3.796 | 3.788 | 1.698
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.111 | 0.021 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.23 | 0.229 | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.063 | 0.02 | 0.02 | 1.75 | 1.898 | 1.897 | 0.244 | 0.259 | 0.258 | 0.155
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.043 | 0.044 | 1.75 | 1.898 | 1.897 | 0.401 | 0.522 | 0.52 | 0.259
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 2.49 | 2.481 | 0.848
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 2.49 | 2.481 | 0.848
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63 | 20768 | 20831 | 8 | 926 | 934 | 127 | 11166 | 11293 | 33058