## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 0.064 | 0.066 | 3.212 | 2.452 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0.245
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.573 | 34.764 | 34.786 | 90.791 | 85.014 | 85.062 | 55.403 | 61.266 | 61.183 | 42.228
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.571 | 0.528 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.417
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.661 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 8.677 | 8.628 | 0 | 9.761 | 9.679 | 0 | 11.584 | 11.419 | 9.08
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.528 | 0.525 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.42
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.02
Genel Toplam |  | 40.366 | 44.582 | 44.558 | 94.003 | 97.301 | 97.274 | 55.407 | 72.876 | 72.627 | 52.413
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.543 | 0.482 | 0.5 | 2.645 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.396
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 73.034 | 120.465 | 120.194 | 39.682 | 57.586 | 57.436 | 84.909 | 120.2 | 119.698 | 115.211
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0.116
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.585 | 3.565 | 0 | 0.985 | 0.976 | 0 | 0.733 | 0.723 | 2.985
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.204 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Genel Toplam |  | 76.577 | 124.54 | 124.267 | 42.327 | 60.269 | 60.118 | 84.909 | 120.933 | 120.421 | 118.73
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.064 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.005
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.645 | 0.755 | 0.754 | 1.441 | 1.296 | 1.298 | 0.86 | 0.874 | 0.874 | 0.813
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.078
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.666 | 0.847 | 0.846 | 1.505 | 1.424 | 1.425 | 0.861 | 0.952 | 0.951 | 0.906
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51 | 0.833 | 0.831 | 0.814 | 0.822 | 0.822 | 0.552 | 0.743 | 0.741 | 0.818
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.517 | 0.85 | 0.848 | 0.82 | 0.839 | 0.839 | 0.552 | 0.748 | 0.746 | 0.833
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.464 | 0.279 | 0.28 | 1.156 | 0.991 | 0.993 | 1.383 | 1.39 | 1.39 | 0.483
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.464 | 0.279 | 0.28 | 1.156 | 0.991 | 0.993 | 1.383 | 1.39 | 1.39 | 0.483
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4839 | 841681 | 846520 | 706 | 83426 | 84132 | 2024 | 140224 | 142248 | 1072900
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.