## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0 | 0 | 5.836 | 2.78 | 2.834 | 0 | 0 | 0 | 0.165
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 38.507 | 18.06 | 18.214 | 58.545 | 77.245 | 76.914 | 119.272 | 157.522 | 156.246 | 24.754
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.768 | 1.691 | 1.714 | 15.461 | 1.173 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 1.659
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.429 | 0.223 | 0.225 | 4.385 | 0.406 | 0.476 | 0.38 | 0 | 0.013 | 0.235
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 10.464 | 10.385 | 0.121 | 14.983 | 14.72 | 0 | 4.57 | 4.418 | 10.501
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.454 | 0.45 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 1.264 | 1.222 | 0.442
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Genel Toplam |  | 43.742 | 30.92 | 31.016 | 84.348 | 96.588 | 96.371 | 119.652 | 163.356 | 161.899 | 37.781
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 51.848 | 20.609 | 20.845 | 38.139 | 65.849 | 65.358 | 76.71 | 76.881 | 76.875 | 24.701
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.139 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.314 | 5.274 | 0 | 6.851 | 6.729 | 0 | 0.715 | 0.691 | 5.255
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
Genel Toplam |  | 51.987 | 25.987 | 26.184 | 38.139 | 72.7 | 72.087 | 76.71 | 77.596 | 77.566 | 30.015
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0.157 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.006
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.705 | 0.438 | 0.44 | 0.982 | 1.16 | 1.157 | 1.75 | 1.837 | 1.834 | 0.514
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.031 | 0.021 | 0.021 | 0.049 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.001 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.743 | 0.516 | 0.517 | 1.22 | 1.346 | 1.343 | 1.755 | 1.867 | 1.863 | 0.597
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.102 | 0.103 | 0.196 | 0.184 | 0.184 | 0.334 | 0.442 | 0.438 | 0.115
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.021
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.214 | 0.124 | 0.125 | 0.196 | 0.206 | 0.205 | 0.334 | 0.457 | 0.453 | 0.136
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.377 | 0.221 | 0.222 | 0.844 | 1.16 | 1.155 | 1.566 | 2.162 | 2.143 | 0.32
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.377 | 0.221 | 0.222 | 0.844 | 1.16 | 1.155 | 1.566 | 2.162 | 2.143 | 0.32
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13065 | 1717086 | 1730151 | 1937 | 107356 | 109293 | 1425 | 41274 | 42699 | 1882143
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.