## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.615 | 1.929 | 1.92 | 8.51 | 4.032 | 4.088 | 10.598 | 6.508 | 6.588 | 2.494
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.923 | 25.984 | 26.075 | 77.999 | 88.089 | 87.962 | 147.519 | 131.482 | 131.796 | 39.888
DAĞITIM–OG | Dışsal | 3.38 | 1.473 | 1.485 | 10.166 | 0.563 | 0.684 | 0.433 | 0.393 | 0.394 | 1.332
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.443 | 0.126 | 0.128 | 2.883 | 0.188 | 0.222 | 1.784 | 2.956 | 2.933 | 0.395
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 8.938 | 8.88 | 0.079 | 16.455 | 16.25 | 0 | 12.193 | 11.954 | 9.64
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.425 | 0.422 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0.196 | 0.193 | 0.376
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.023
Genel Toplam |  | 44.386 | 38.902 | 38.936 | 99.637 | 109.357 | 109.235 | 160.334 | 153.739 | 153.869 | 54.148
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.855 | 0.133 | 0.137 | 0.634 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.116
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 52.994 | 47.091 | 47.129 | 36.698 | 56.943 | 56.689 | 67.78 | 93.309 | 92.808 | 51.993
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.091 | 0.004 | 0.005 | 0.193 | 0.597 | 0.592 | 3.759 | 3.473 | 3.478 | 0.365
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.269 | 4.241 | 0 | 3.979 | 3.929 | 0 | 2.454 | 2.406 | 4.05
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.073 | 0.072 | 0 | 0.169 | 0.166 | 0.049
Genel Toplam |  | 53.94 | 51.532 | 51.546 | 37.525 | 61.592 | 61.29 | 71.539 | 99.405 | 98.858 | 56.573
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.146 | 0.077 | 0.078 | 0.048 | 0.029 | 0.03 | 0.014
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.688 | 0.561 | 0.562 | 1.177 | 1.347 | 1.345 | 1.82 | 1.654 | 1.657 | 0.714
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0.021 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.106 | 0.105 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0.062
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.72 | 0.646 | 0.646 | 1.376 | 1.538 | 1.538 | 1.88 | 1.782 | 1.785 | 0.809
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.315 | 0.315 | 0.342 | 0.429 | 0.428 | 0.402 | 0.542 | 0.539 | 0.343
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.332 | 0.332 | 0.343 | 0.447 | 0.446 | 0.409 | 0.558 | 0.555 | 0.36
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.381 | 0.251 | 0.252 | 0.925 | 1.111 | 1.108 | 1.476 | 1.529 | 1.528 | 0.426
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.381 | 0.251 | 0.252 | 0.925 | 1.111 | 1.108 | 1.476 | 1.529 | 1.528 | 0.426
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20044 | 3056969 | 3077013 | 2946 | 232020 | 234966 | 6666 | 332895 | 339561 | 3651540
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.