## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.558 | 12.828 | 12.819 | 78.057 | 131.36 | 131.259 | 32.152 | 57.496 | 57.259 | 22.978
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.583 | 5.569 | 0 | 1.959 | 1.955 | 0 | 14.56 | 14.424 | 6.376
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.04
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Genel Toplam |  | 9.558 | 18.533 | 18.509 | 78.057 | 133.331 | 133.226 | 32.152 | 72.058 | 71.685 | 29.458
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 27.042 | 28.584 | 28.58 | 87.229 | 117.615 | 117.558 | 55.429 | 85.133 | 84.855 | 38.716
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.633 | 3.623 | 0 | 1.802 | 1.799 | 0 | 20.709 | 20.516 | 5.39
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.042 | 32.217 | 32.203 | 87.229 | 119.417 | 119.357 | 55.429 | 105.842 | 105.371 | 44.106
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41 | 0.47 | 0.469 | 1 | 1.062 | 1.062 | 0.944 | 0.966 | 0.965 | 0.55
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.135 | 0.134 | 0.06
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41 | 0.526 | 0.525 | 1 | 1.077 | 1.077 | 0.944 | 1.101 | 1.099 | 0.611
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.199 | 0.274 | 0.274 | 0.667 | 0.956 | 0.955 | 0.365 | 0.45 | 0.449 | 0.324
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.018
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.288 | 0.288 | 0.667 | 0.967 | 0.966 | 0.365 | 0.501 | 0.499 | 0.342
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.376 | 0.447 | 0.447 | 1.476 | 1.879 | 1.878 | 0.683 | 0.846 | 0.845 | 0.554
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.376 | 0.447 | 0.447 | 1.476 | 1.879 | 1.878 | 0.683 | 0.846 | 0.845 | 0.554
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 532 | 208144 | 208676 | 21 | 11012 | 11033 | 252 | 26739 | 26991 | 246700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.