## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 5.978 | 20.142 | 20.063 | 40.766 | 14.306 | 14.551 | 23.826 | 17.378 | 17.528 | 18.97
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 65.538 | 56.859 | 56.906 | 179.591 | 119.324 | 119.881 | 233.782 | 217.713 | 218.086 | 106.91
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.667 | 3.977 | 3.964 | 0 | 0.157 | 0.155 | 0.972 | 1.051 | 1.049 | 2.879
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 3.827 | 7.895 | 7.8 | 2.214
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.073 | 3.056 | 0 | 45.44 | 45.019 | 0 | 14.896 | 14.549 | 9.163
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.227 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.106 | 0.103 | 0.177
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 73.228 | 84.28 | 84.217 | 220.357 | 179.24 | 179.619 | 262.407 | 259.039 | 259.115 | 140.313
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.586 | 4.225 | 4.26 | 15.564 | 1.43 | 1.561 | 52.845 | 70.254 | 69.85 | 22.687
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 2.013 | 0.46 | 0.474 | 8.45 | 9.274 | 9.255 | 2.658
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.518 | 0.515 | 0 | 2.838 | 2.812 | 0 | 1.05 | 1.026 | 0.816
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.441 | 0.125
Genel Toplam |  | 10.586 | 4.743 | 4.775 | 17.577 | 4.728 | 4.847 | 61.295 | 81.029 | 80.572 | 26.286
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022 | 0.075 | 0.075 | 0.284 | 0.099 | 0.101 | 0.108 | 0.078 | 0.079 | 0.078
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.775 | 0.792 | 0.792 | 1.872 | 2.257 | 2.254 | 2.584 | 2.617 | 2.616 | 1.409
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.037 | 0.036 | 0.01
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.36 | 0.357 | 0 | 0.092 | 0.09 | 0.069
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.917 | 0.917 | 2.156 | 2.717 | 2.713 | 2.714 | 2.834 | 2.831 | 1.581
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.103 | 0.103 | 0.135 | 0.027 | 0.028 | 0.336 | 0.368 | 0.367 | 0.173
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.004
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.106 | 0.106 | 0.139 | 0.044 | 0.045 | 0.351 | 0.391 | 0.39 | 0.182
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.168 | 0.211 | 0.211 | 0.865 | 0.983 | 0.982 | 1.563 | 1.622 | 1.621 | 0.663
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.168 | 0.211 | 0.211 | 0.865 | 0.983 | 0.982 | 1.563 | 1.622 | 1.621 | 0.663
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1608 | 290058 | 291666 | 282 | 30226 | 30508 | 2965 | 124658 | 127623 | 449797
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.