## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.314 | 0.435 | 0.452 | 11.455 | 17.787 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 1.933
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.398 | 43.608 | 43.636 | 192.991 | 206.787 | 206.553 | 301.5 | 1193.788 | 1172.543 | 58.341
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.056 | 1.704 | 1.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.307 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.667 | 8.617 | 0 | 18.454 | 18.142 | 0 | 0 | 0 | 9.43
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.092 | 0.091 | 0 | 0.54 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.129
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 52.075 | 54.506 | 54.492 | 204.446 | 243.568 | 242.906 | 301.5 | 1193.788 | 1172.543 | 71.382
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 23.489 | 3.285 | 3.403 | 9.43 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.122
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 96.036 | 111.775 | 111.682 | 64.976 | 114.062 | 113.231 | 8642.1 | 49994.876 | 49010.286 | 142.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 119.525 | 115.06 | 115.085 | 74.406 | 114.062 | 113.391 | 8642.1 | 49994.876 | 49010.286 | 145.146
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.009 | 0.009 | 0.227 | 0.353 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.038
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.715 | 0.951 | 0.95 | 2.636 | 2.546 | 2.548 | 29.5 | 156.244 | 153.226 | 1.181
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.117 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.785 | 1.086 | 1.085 | 2.863 | 3.023 | 3.021 | 29.5 | 156.244 | 153.226 | 1.343
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.007 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 1.093 | 1.092 | 1.995 | 1.611 | 1.617 | 50.5 | 251.841 | 247.048 | 1.289
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.87 | 1.1 | 1.099 | 2.015 | 1.611 | 1.617 | 50.5 | 251.841 | 247.048 | 1.295
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.549 | 0.339 | 0.341 | 0.909 | 1.527 | 1.517 | 29 | 169.244 | 165.905 | 0.544
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.549 | 0.339 | 0.341 | 0.909 | 1.527 | 1.517 | 29 | 169.244 | 165.905 | 0.544
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 730 | 123560 | 124290 | 198 | 11501 | 11699 | 2 | 82 | 84 | 136073