## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 109.639 | 86.881 | 86.992 |  |  |  | 105.6 | 92.321 | 92.529 | 87.217
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 7.739 | 0 | 0.038 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 20.074 | 19.976 |  |  |  | 0 | 76.717 | 75.516 | 22.23
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.44 | 1.432 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.374
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.175 | 0.174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.167
Genel Toplam |  | 117.378 | 108.57 | 108.612 |  |  |  | 105.6 | 169.038 | 168.045 | 111.024
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 110.227 | 193.07 | 192.664 |  |  |  | 59.538 | 149.401 | 147.994 | 190.851
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.388 | 2.377 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.28
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 110.227 | 195.458 | 195.041 |  |  |  | 59.538 | 149.401 | 147.994 | 193.131
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.703 | 1.917 | 1.916 |  |  |  | 0.423 | 0.393 | 0.393 | 1.854
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.102 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.139 | 0.139 |  |  |  | 0 | 0.374 | 0.368 | 0.148
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 1.805 | 2.064 | 2.063 |  |  |  | 0.423 | 0.767 | 0.761 | 2.009
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.604 | 0.602 |  |  |  | 0.327 | 0.827 | 0.819 | 0.611
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.273 | 0.618 | 0.616 |  |  |  | 0.327 | 0.827 | 0.819 | 0.625
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.172 | 0.258 | 0.258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.247
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.258 | 0.258 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.247
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 78144 | 78528 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3270 | 3322 | 81850