## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.938 | 8.3 | 8.384 |  |  |  | 126.728 | 195.988 | 191.11 | 17.491
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.866 | 0.862 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.819
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.788 | 7.746 |  |  |  | 0 | 5.775 | 5.368 | 7.627
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.108 | 0.108 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.938 | 17.062 | 17.1 |  |  |  | 126.728 | 201.763 | 196.478 | 26.039
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.612 | 86.674 | 86.435 |  |  |  | 161.881 | 197.709 | 195.186 | 91.854
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.463 | 0.461 |  |  |  | 0 | 11.211 | 10.421 | 0.957
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.612 | 87.137 | 86.896 |  |  |  | 161.881 | 208.92 | 205.607 | 92.811
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.299 | 0.299 |  |  |  | 1.582 | 2.434 | 2.374 | 0.402
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0 | 0.049 | 0.046 | 0.062
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.375 | 0.375 |  |  |  | 1.582 | 2.483 | 2.42 | 0.477
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.375 | 0.903 | 0.9 |  |  |  | 0.954 | 1.23 | 1.21 | 0.916
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0.077 | 0.071 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.375 | 0.912 | 0.909 |  |  |  | 0.954 | 1.307 | 1.281 | 0.928
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.796 | 0.303 | 0.306 |  |  |  | 3.111 | 4.106 | 4.036 | 0.492
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.796 | 0.303 | 0.306 |  |  |  | 3.111 | 4.106 | 4.036 | 0.492
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 570 | 104465 | 105035 | 0 | 0 | 0 | 388 | 5121 | 5509 | 110544