## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.879 | 44.53 | 44.451 |  |  |  | 0 | 229.8 | 228.044 | 46.813
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.19 | 0.34 | 0.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.375
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.15 | 14.069 |  |  |  | 0 | 6.822 | 6.77 | 13.975
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.429 | 0.427 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.421
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.069 | 59.449 | 59.327 |  |  |  | 0 | 236.622 | 234.814 | 61.584
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 63.161 | 114.417 | 114.123 |  |  |  | 161.7 | 110.913 | 111.301 | 114.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.476 | 1.467 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.448
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.161 | 115.893 | 115.59 |  |  |  | 161.7 | 110.913 | 111.301 | 115.534
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.332 | 0.598 | 0.597 |  |  |  | 0 | 0.873 | 0.866 | 0.6
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.029 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.099
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.361 | 0.701 | 0.7 |  |  |  | 0 | 0.927 | 0.92 | 0.702
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.705 | 1.075 | 1.073 |  |  |  | 2.333 | 1.648 | 1.654 | 1.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.705 | 1.083 | 1.081 |  |  |  | 2.333 | 1.648 | 1.654 | 1.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.049 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 7 | 3.879 | 3.903 | 0.12
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.071 | 0.071 |  |  |  | 7 | 3.879 | 3.903 | 0.12
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 346 | 59879 | 60225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 779 | 785 | 61010