## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.42 | 30.928 | 30.93 | 101.294 | 78.982 | 79.008 | 22.081 | 28.214 | 28.158 | 41.409
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 6.196 | 6.18 | 0 | 3.748 | 3.744 | 0 | 1.884 | 1.867 | 5.166
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.059 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.171 | 0.019
Genel Toplam |  | 31.593 | 37.183 | 37.168 | 101.294 | 82.73 | 82.752 | 22.081 | 30.271 | 30.196 | 46.633
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 230.105 | 259.51 | 259.434 | 38.553 | 54.752 | 54.733 | 93.515 | 158.873 | 158.276 | 202.55
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0.648
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.108 | 5.095 | 0 | 0.619 | 0.618 | 0 | 1.051 | 1.042 | 3.651
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0.088
Genel Toplam |  | 230.105 | 264.618 | 264.529 | 38.553 | 58.656 | 58.632 | 93.515 | 159.924 | 159.318 | 206.937
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.771 | 0.741 | 0.741 | 1.137 | 1.181 | 1.181 | 0.246 | 0.312 | 0.311 | 0.793
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Genel Toplam |  | 0.774 | 0.82 | 0.82 | 1.137 | 1.228 | 1.228 | 0.246 | 0.332 | 0.331 | 0.858
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.012 | 1.305 | 1.304 | 0.706 | 0.892 | 0.891 | 0.597 | 1.043 | 1.039 | 1.183
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.012 | 1.33 | 1.329 | 0.706 | 0.919 | 0.917 | 0.597 | 1.05 | 1.046 | 1.206
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.422 | 0.211 | 0.212 | 0.98 | 0.872 | 0.872 | 0.099 | 0.521 | 0.517 | 0.393
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.422 | 0.211 | 0.212 | 0.98 | 0.872 | 0.872 | 0.099 | 0.521 | 0.517 | 0.393
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 332 | 128132 | 128464 | 51 | 43122 | 43173 | 191 | 20718 | 20909 | 192546