## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.673 | 61.898 | 61.896 |  |  |  | 0 | 134.9 | 133.731 | 63.108
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.796 | 1.766 | 1.761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.732
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.279 | 8.679 | 8.646 |  |  |  | 0 | 54.668 | 54.194 | 9.414
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.426 | 0.424 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.417
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.748 | 72.769 | 72.727 |  |  |  | 0 | 189.568 | 187.925 | 74.671
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 77.406 | 107.799 | 107.642 |  |  |  | 0 | 30.047 | 29.787 | 106.329
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 77.406 | 107.799 | 107.642 |  |  |  | 0 | 30.047 | 29.787 | 106.329
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.769 | 0.721 | 0.721 |  |  |  | 0 | 0.781 | 0.775 | 0.722
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0 | 0.262 | 0.26 | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.789 | 0.827 | 0.827 |  |  |  | 0 | 1.043 | 1.035 | 0.831
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.625 | 0.881 | 0.879 |  |  |  | 0 | 0.259 | 0.257 | 0.869
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.625 | 0.881 | 0.879 |  |  |  | 0 | 0.259 | 0.257 | 0.869
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.135 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.145
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.148 | 0.148 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.145
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 104 | 20063 | 20167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343 | 346 | 20513