## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.933 | 38.08 | 37.85 |  | 1260 | 1272.75 | 7.447 | 12.481 | 12.348 | 32.431
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.305 | 3.258 |  | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0.665 | 2.69
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.179 | 1.162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.933 | 42.564 | 42.27 |  | 1260 | 1272.75 | 7.447 | 13.164 | 13.013 | 36.028
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.381 | 58.976 | 58.84 |  | 36846 | 37217.025 | 71.475 | 134.739 | 133.069 | 80.108
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.413 | 0.407 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Genel Toplam |  | 49.381 | 59.41 | 59.267 |  | 36846 | 37217.025 | 71.475 | 134.739 | 133.069 | 80.442
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.371 | 0.789 | 0.783 |  | 210 | 212.125 | 0.268 | 0.476 | 0.47 | 0.743
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.053
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.371 | 0.871 | 0.864 |  | 210 | 212.125 | 0.268 | 0.481 | 0.475 | 0.808
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.462 | 0.46 |  | 211 | 213.125 | 0.493 | 0.83 | 0.821 | 0.568
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.465 | 0.463 |  | 211 | 213.125 | 0.493 | 0.83 | 0.821 | 0.57
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.079 | 0.38 | 0.376 |  | 0 | 0 | 0.391 | 0.022 | 0.032 | 0.301
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.38 | 0.376 |  | 0 | 0 | 0.391 | 0.022 | 0.032 | 0.301
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 658 | 45662 | 46320 | 0 | 8 | 8 | 343 | 12649 | 12992 | 59320