## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.978 | 6.468 | 6.5 | 72.678 | 84.903 | 84.602 |  | 21 | 21.316 | 10.865
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.677 | 0.786 | 0.786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.742
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.233 | 8.216 | 0 | 14.445 | 14.09 |  | 0 | 0 | 8.543
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.26 | 1.258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.187
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.033
Genel Toplam |  | 22.655 | 16.782 | 16.795 | 72.678 | 99.348 | 98.692 |  | 21 | 21.316 | 21.37
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.637 | 80.518 | 80.478 | 34.915 | 60.663 | 60.03 |  | 739.2 | 750.316 | 79.444
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.292 | 16.259 | 0 | 8.627 | 8.415 |  | 0 | 0 | 15.818
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.052
Genel Toplam |  | 60.637 | 96.865 | 96.792 | 34.915 | 69.29 | 68.445 |  | 739.2 | 750.316 | 95.314
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.634 | 0.566 | 0.566 | 0.914 | 1.102 | 1.097 |  | 7 | 7.105 | 0.597
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0.09 | 0.087 |  | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.638 | 0.658 | 0.658 | 0.914 | 1.192 | 1.184 |  | 7 | 7.105 | 0.689
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.687 | 0.699 | 0.699 | 0.29 | 0.559 | 0.552 |  | 7 | 7.105 | 0.692
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.035 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.687 | 0.747 | 0.747 | 0.29 | 0.594 | 0.586 |  | 7 | 7.105 | 0.739
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.52 | 0.114 | 0.115 | 2.525 | 1.725 | 1.744 |  | 7 | 7.105 | 0.207
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.52 | 0.114 | 0.115 | 2.525 | 1.725 | 1.744 |  | 7 | 7.105 | 0.207
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 227 | 111155 | 111382 | 162 | 6429 | 6591 | 0 | 19 | 19 | 117992