## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.796 | 19.131 | 18.988 | 43.97 | 87.457 | 86.27 | 45.062 | 74.093 | 73.132 | 34.352
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.002 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.38 | 6.283 | 0 | 21.703 | 21.111 | 0 | 21.9 | 21.175 | 10.17
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.796 | 25.542 | 25.302 | 43.97 | 109.16 | 107.381 | 45.113 | 95.993 | 94.309 | 44.545
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.231 | 125.029 | 123.883 | 50.141 | 94.149 | 92.948 | 13.676 | 34.573 | 33.882 | 105.795
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.231 | 125.029 | 123.883 | 50.141 | 94.149 | 92.948 | 13.676 | 34.573 | 33.882 | 105.795
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.598 | 0.53 | 0.531 | 1.838 | 3.739 | 3.687 | 2.824 | 2.995 | 2.989 | 1.238
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0.192 | 0.187 | 0 | 0.132 | 0.128 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.598 | 0.614 | 0.614 | 1.838 | 3.931 | 3.874 | 2.836 | 3.127 | 3.117 | 1.338
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.586 | 0.814 | 0.811 | 0.919 | 1.622 | 1.603 | 0.188 | 0.489 | 0.479 | 0.828
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.586 | 0.814 | 0.811 | 0.919 | 1.622 | 1.603 | 0.188 | 0.489 | 0.479 | 0.828
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.216 | 0.012 | 0.015 | 0.635 | 1.719 | 1.69 | 1.442 | 0.878 | 0.896 | 0.319
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.216 | 0.012 | 0.015 | 0.635 | 1.719 | 1.69 | 1.442 | 0.878 | 0.896 | 0.319
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 333 | 21411 | 21744 | 74 | 2637 | 2711 | 165 | 4820 | 4985 | 29440