## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0 | 0.007 | 86.299 | 68.083 | 68.612 | 0 | 0 | 0 | 4.557
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 73.442 | 10.627 | 11.955 | 187.795 | 166.36 | 166.982 | 126.365 | 190.304 | 187.968 | 75.977
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.576 | 0.057 | 0.068 | 2.565 | 3.788 | 3.753 | 0.714 | 0 | 0.026 | 0.3
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.637 | 10.412 | 0 | 0.511 | 0.496 | 0 | 2.782 | 2.681 | 7.394
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.732 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.51 | 1.216
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 74.337 | 22.053 | 23.158 | 276.659 | 238.742 | 239.843 | 127.079 | 195.691 | 193.185 | 89.444
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.425 | 10.391 | 10.772 | 0 | 0 | 0 | 99.876 | 88.421 | 88.84 | 33.891
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.166 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.425 | 21.557 | 21.702 | 0 | 0 | 0 | 99.876 | 88.421 | 88.84 | 40.759
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.018 | 0 | 0 | 2.328 | 2.459 | 2.455 | 0 | 0 | 0 | 0.163
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.366 | 0.208 | 0.232 | 1.244 | 1.436 | 1.43 | 1.796 | 1.72 | 1.723 | 0.767
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.039 | 0.003 | 0.004 | 0.214 | 0.316 | 0.313 | 0.009 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.423 | 0.319 | 0.342 | 3.786 | 4.214 | 4.2 | 1.805 | 1.741 | 1.743 | 1.027
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22 | 0.049 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.602 | 0.595 | 0.215
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.22 | 0.109 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.602 | 0.595 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.753 | 0.343 | 0.373 | 3.725 | 4.943 | 4.907 | 1.85 | 2.824 | 2.789 | 1.411
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.753 | 0.343 | 0.373 | 3.725 | 4.943 | 4.907 | 1.85 | 2.824 | 2.789 | 1.411
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 904 | 41855 | 42759 | 131 | 4384 | 4515 | 759 | 20016 | 20775 | 68049