## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 36.922 | 25.321 | 25.568 | 89.703 | 146.936 | 145.308 |  |  |  | 36.11
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.969 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.058
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.102 | 8.908 | 0 | 19.41 | 18.858 |  |  |  | 9.784
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.617 | 2.561 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.336
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.891 | 37.04 | 37.1 | 89.703 | 166.346 | 164.166 |  |  |  | 48.288
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.414 | 0.277 | 0.322 | 16.135 | 0.477 | 0.923 |  |  |  | 0.375
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.706 | 10.478 | 0 | 5.686 | 5.525 |  |  |  | 10.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.414 | 10.983 | 10.8 | 16.135 | 6.163 | 6.448 |  |  |  | 10.417
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.439 | 0.3 | 0.303 | 0.99 | 2.075 | 2.044 |  |  |  | 0.456
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.083 | 0.08 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.452 | 0.357 | 0.359 | 0.99 | 2.158 | 2.124 |  |  |  | 0.514
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059 | 0.011 | 0.012 | 0.139 | 0.018 | 0.021 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.082 | 0.08 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.075
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.093 | 0.092 | 0.139 | 0.036 | 0.039 |  |  |  | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.01 | 0.01 | 0.327 | 0.2 | 0.204 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.01 | 0.01 | 0.327 | 0.2 | 0.204 |  |  |  | 0.027
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 784 | 35999 | 36783 | 101 | 3450 | 3551 | 0 | 0 | 0 | 40334