## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.408 | 24.106 | 24.456 | 99.68 | 161.141 | 160.421 |  |  |  | 37.826
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 1.88 | 1.849 | 0 | 21.243 | 20.995 |  |  |  | 3.732
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.235 | 0.231 | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.21
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.635 | 0.624 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.563
Genel Toplam |  | 44.484 | 26.856 | 27.16 | 99.68 | 182.399 | 181.431 |  |  |  | 42.331
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 86.234 | 20.737 | 21.869 | 149.265 | 353.09 | 350.704 |  |  |  | 54.204
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.924 | 5.821 | 0 | 32.064 | 31.689 |  |  |  | 8.365
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 86.234 | 26.661 | 27.69 | 149.265 | 385.154 | 382.393 |  |  |  | 62.569
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.795 | 0.701 | 0.702 | 1.908 | 1.423 | 1.429 |  |  |  | 0.774
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.067 | 0.066 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Genel Toplam |  | 0.796 | 0.718 | 0.719 | 1.908 | 1.49 | 1.495 |  |  |  | 0.796
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.236 | 0.076 | 0.079 | 0.52 | 0.772 | 0.769 |  |  |  | 0.147
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.068 | 0.067 |  |  |  | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.236 | 0.089 | 0.092 | 0.52 | 0.84 | 0.836 |  |  |  | 0.165
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.293 | 0.732 | 0.724 | 1.582 | 1.821 | 1.819 |  |  |  | 0.832
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.293 | 0.732 | 0.724 | 1.582 | 1.821 | 1.819 |  |  |  | 0.832
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1327 | 75441 | 76768 | 98 | 8274 | 8372 | 0 | 0 | 0 | 85140