## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.04 | 55.147 | 55.057 | 84.348 | 139.844 | 139.21 | 96.111 | 122.508 | 121.179 | 66.718
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.862 | 5.871 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.931
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.093 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.45 | 4.414 | 0 | 9.974 | 9.86 | 0 | 3.05 | 2.897 | 4.711
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.289 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.995 | 65.757 | 65.605 | 84.348 | 149.818 | 149.07 | 96.111 | 125.558 | 124.076 | 76.609
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.853 | 36.187 | 36.394 | 42.581 | 53.671 | 53.545 | 11.996 | 14.658 | 14.524 | 35.98
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.853 | 36.187 | 36.394 | 42.581 | 53.671 | 53.545 | 11.996 | 14.658 | 14.524 | 35.98
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.671 | 0.848 | 0.847 | 1.161 | 1.796 | 1.789 | 1.461 | 1.932 | 1.908 | 1.003
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.048 | 0.125 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.095 | 0.094 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.765 | 1.042 | 1.039 | 1.161 | 1.891 | 1.883 | 1.461 | 1.951 | 1.926 | 1.174
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.228 | 0.14 | 0.141 | 0.177 | 0.224 | 0.223 | 0.234 | 0.284 | 0.282 | 0.158
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.14 | 0.141 | 0.177 | 0.224 | 0.223 | 0.234 | 0.284 | 0.282 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.716 | 0.209 | 0.213 | 0.903 | 1.242 | 1.238 | 1.312 | 1.916 | 1.885 | 0.424
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.716 | 0.209 | 0.213 | 0.903 | 1.242 | 1.238 | 1.312 | 1.916 | 1.885 | 0.424
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 483 | 59417 | 59900 | 62 | 5366 | 5428 | 282 | 5319 | 5601 | 70929