## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.822 | 24.191 | 24.499 | 44.267 | 66.666 | 66.274 |  |  |  | 32.153
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.644 | 0.533 | 0.544 | 5.16 | 0 | 0.09 |  |  |  | 0.461
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.24 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.147 | 10.045 | 0 | 19.361 | 19.022 |  |  |  | 11.69
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.362 | 0.358 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.293
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.706 | 35.233 | 35.448 | 49.427 | 86.027 | 85.386 |  |  |  | 44.599
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 106.088 | 4.068 | 5.094 | 18.732 | 2.131 | 2.421 |  |  |  | 4.605
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.668 | 2.641 | 0 | 2.735 | 2.687 |  |  |  | 2.649
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 106.088 | 6.736 | 7.735 | 18.732 | 4.866 | 5.108 |  |  |  | 7.254
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.926 | 0.754 | 0.756 | 0.87 | 0.981 | 0.979 |  |  |  | 0.797
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.082 | 0.081 |  |  |  | 0.063
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.955 | 0.819 | 0.821 | 0.906 | 1.063 | 1.061 |  |  |  | 0.864
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.364 | 0.024 | 0.027 | 0.174 | 0.005 | 0.008 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.364 | 0.032 | 0.034 | 0.174 | 0.017 | 0.02 |  |  |  | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.262 | 0.341 | 0.34 | 0.61 | 0.912 | 0.907 |  |  |  | 0.444
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.262 | 0.341 | 0.34 | 0.61 | 0.912 | 0.907 |  |  |  | 0.444
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2488 | 244853 | 247341 | 971 | 54510 | 55481 | 0 | 0 | 0 | 302822