## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.448 | 15.171 | 15.23 | 68.235 | 35.95 | 36.926 |  |  |  | 15.442
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.532 | 1.498 | 1.512 | 138.729 | 14.556 | 18.312 |  |  |  | 1.676
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.095 | 0.744 | 0.749 | 53.318 | 5.493 | 6.94 |  |  |  | 0.81
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 12.692 | 12.645 | 1.529 | 19.84 | 19.286 |  |  |  | 12.71
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.335 | 0.334 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.33
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.135 | 30.44 | 30.47 | 261.811 | 75.839 | 81.464 |  |  |  | 30.968
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.486 | 9.605 | 9.67 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.576
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.905 | 6.879 | 0 | 59.424 | 57.626 |  |  |  | 7.374
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.486 | 16.51 | 16.549 | 0 | 59.424 | 57.626 |  |  |  | 16.95
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.479 | 0.353 | 0.353 | 1.026 | 0.699 | 0.709 |  |  |  | 0.357
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.216 | 0.023 | 0.028 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.216 | 0.022 | 0.028 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.052 | 0.051 | 0.007 | 0.079 | 0.077 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.497 | 0.414 | 0.413 | 1.465 | 0.823 | 0.842 |  |  |  | 0.418
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.147 | 0.143 |  |  |  | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.147 | 0.143 |  |  |  | 0.054
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.111 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 0.054 | 0.059 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.111 | 0.054 | 0.054 | 0.216 | 0.054 | 0.059 |  |  |  | 0.055
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1888 | 512039 | 513927 | 153 | 4905 | 5058 | 0 | 0 | 0 | 518985