## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.075 | 21.492 | 21.561 | 52.171 | 142.847 | 138.091 | 179.116 | 152.736 | 155.942 | 33.177
Dağıtım-OG | Dışsal | 20.457 | 4.996 | 5.669 | 29.702 | 24.158 | 24.449 | 0 | 0 | 0 | 6.731
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 9.909 | 9.477 | 0 | 5.245 | 4.97 | 0 | 16.995 | 14.929 | 9.344
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.532 | 36.397 | 36.707 | 81.873 | 172.25 | 167.51 | 179.116 | 169.731 | 170.871 | 49.252
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.471 | 11.342 | 12.175 | 52.838 | 126.894 | 123.01 | 0 | 0 | 0 | 19.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.43 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.471 | 11.772 | 12.586 | 52.838 | 126.894 | 123.01 | 0 | 0 | 0 | 19.447
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.874 | 0.756 | 0.761 | 2.032 | 5.413 | 5.236 | 2.71 | 2.193 | 2.256 | 1.099
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.107 | 0.033 | 0.036 | 0.208 | 0.169 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.086 | 0 | 0.031 | 0.029 | 0 | 0.145 | 0.127 | 0.083
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.981 | 0.879 | 0.883 | 2.24 | 5.613 | 5.436 | 2.71 | 2.338 | 2.383 | 1.226
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.239 | 0.106 | 0.111 | 0.496 | 1.202 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0.177
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.124 | 0.128 | 0.496 | 1.202 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0.193
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.328 | 0.151 | 0.159 | 0.44 | 0.492 | 0.49 | 0.779 | 0.61 | 0.631 | 0.194
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.151 | 0.159 | 0.44 | 0.492 | 0.49 | 0.779 | 0.61 | 0.631 | 0.194
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1433 | 31483 | 32916 | 125 | 2258 | 2383 | 131 | 947 | 1078 | 36377