## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.293 | 17.393 | 17.608 | 41.954 | 334.952 | 329.565 | 172.233 | 219.577 | 218.995 | 26.186
Dağıtım-OG | Dışsal | 10.307 | 1.986 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.986
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.953 | 4.906 | 0 | 29.595 | 29.051 | 0 | 16.361 | 16.16 | 5.446
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.109 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.6 | 25.441 | 25.677 | 41.954 | 364.547 | 358.616 | 172.233 | 235.938 | 235.155 | 34.676
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.146 | 9.794 | 9.863 | 12.923 | 54.434 | 53.671 | 0 | 13.25 | 13.087 | 10.351
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.524 | 0.519 | 0 | 2.719 | 2.669 | 0 | 6.669 | 6.587 | 0.712
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 17.146 | 10.321 | 10.385 | 12.923 | 57.153 | 56.34 | 0 | 19.919 | 19.674 | 11.066
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.504 | 0.29 | 0.292 | 0.577 | 3.329 | 3.278 | 1.8 | 1.935 | 1.934 | 0.366
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.092 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.122 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.596 | 0.402 | 0.403 | 0.577 | 3.451 | 3.398 | 1.8 | 2.005 | 2.003 | 0.476
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 0.092 | 0.092 | 0.077 | 0.368 | 0.363 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.148 | 0.146 | 0 | 0.14 | 0.139 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12 | 0.106 | 0.106 | 0.077 | 0.516 | 0.509 | 0 | 0.227 | 0.225 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.351 | 0.331 | 0.332 | 0.538 | 2.717 | 2.677 | 2.073 | 1.981 | 1.982 | 0.4
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.351 | 0.331 | 0.332 | 0.538 | 2.717 | 2.677 | 2.073 | 1.981 | 1.982 | 0.4
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1409 | 149270 | 150679 | 26 | 1388 | 1414 | 55 | 4424 | 4479 | 156572