## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.802 | 10.258 | 10.64 | 23.992 | 12.081 | 12.341 | 85.283 | 96.926 | 96.597 | 25.404
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.615 | 0.61 | 0 | 6.112 | 5.979 | 0 | 0.275 | 0.267 | 1.116
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.898 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.648
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.802 | 11.771 | 12.141 | 23.992 | 18.193 | 18.32 | 85.283 | 97.208 | 96.871 | 27.168
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 379.083 | 56.103 | 58.588 | 374.937 | 912.049 | 900.326 | 188.679 | 231.748 | 230.531 | 176.182
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.674 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 379.083 | 58.777 | 61.241 | 374.937 | 912.049 | 900.326 | 188.679 | 231.748 | 230.531 | 178.106
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.416 | 0.509 | 0.523 | 0.684 | 0.905 | 0.9 | 1.39 | 1.74 | 1.73 | 0.768
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.01
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.416 | 0.526 | 0.539 | 0.684 | 0.951 | 0.945 | 1.39 | 1.743 | 1.733 | 0.785
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.227 | 0.309 | 0.316 | 0.842 | 2.092 | 2.065 | 0.591 | 0.783 | 0.778 | 0.578
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.227 | 0.347 | 0.354 | 0.842 | 2.092 | 2.065 | 0.591 | 0.783 | 0.778 | 0.606
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.47 | 0.382 | 0.398 | 1.053 | 1.969 | 1.949 | 1.34 | 1.693 | 1.683 | 0.779
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.47 | 0.382 | 0.398 | 1.053 | 1.969 | 1.949 | 1.34 | 1.693 | 1.683 | 0.779
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185 | 23857 | 24042 | 76 | 3406 | 3482 | 159 | 5466 | 5625 | 33149