## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.654 | 6.442 | 6.44 | 12 | 11.277 | 11.281 | 6.815 | 14.669 | 14.587 | 7.055
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.577 | 4.566 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 8.164 | 8.079 | 4.751
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.036
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.654 | 11.057 | 11.044 | 12 | 11.434 | 11.438 | 6.815 | 22.839 | 22.672 | 11.842
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.655 | 39.416 | 39.367 | 65.314 | 114.789 | 114.54 | 56.378 | 47.538 | 47.63 | 40.847
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.993 | 2.986 | 0 | 14.34 | 14.268 | 0 | 9.289 | 9.192 | 3.547
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.655 | 42.409 | 42.353 | 65.314 | 129.129 | 128.808 | 56.378 | 56.827 | 56.822 | 44.394
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 0.246 | 0.246 | 0.714 | 0.671 | 0.671 | 0.333 | 0.537 | 0.535 | 0.271
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.08 | 0.079 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.279 | 0.278 | 0.714 | 0.673 | 0.673 | 0.333 | 0.617 | 0.614 | 0.306
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.266 | 0.266 | 0.429 | 0.687 | 0.686 | 0.309 | 0.338 | 0.338 | 0.276
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.277 | 0.277 | 0.429 | 0.778 | 0.777 | 0.309 | 0.357 | 0.357 | 0.288
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.058 | 0.15 | 0.149 | 0.286 | 0.059 | 0.06 | 0.494 | 0.748 | 0.746 | 0.189
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.058 | 0.15 | 0.149 | 0.286 | 0.059 | 0.06 | 0.494 | 0.748 | 0.746 | 0.189
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 104665 | 104925 | 7 | 1384 | 1391 | 81 | 7703 | 7784 | 114100