## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.67 | 7.037 | 7.039 | 93.415 | 140.43 | 140.367 | 1.304 | 123.049 | 122.449 | 41.43
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.993 | 7.989 | 0 | 2.232 | 2.229 | 0 | 49.396 | 49.153 | 10.565
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.67 | 15.03 | 15.028 | 93.415 | 142.662 | 142.596 | 1.304 | 172.445 | 171.602 | 51.995
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.6 | 12.112 | 12.131 | 105.738 | 117.95 | 117.934 | 11.348 | 24.852 | 24.785 | 32.475
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.804 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.449 | 19.353 | 2.29
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.6 | 12.916 | 12.934 | 105.738 | 117.95 | 117.934 | 11.348 | 44.301 | 44.138 | 34.765
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.304 | 0.124 | 0.124 | 0.615 | 0.925 | 0.925 | 0.087 | 0.428 | 0.426 | 0.296
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.447 | 0.445 | 0.113
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.22 | 0.22 | 0.615 | 0.942 | 0.942 | 0.087 | 0.875 | 0.871 | 0.409
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.304 | 0.214 | 0.214 | 0.846 | 0.995 | 0.994 | 0.217 | 0.327 | 0.327 | 0.366
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.304 | 0.217 | 0.217 | 0.846 | 0.995 | 0.994 | 0.217 | 0.37 | 0.369 | 0.372
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.174 | 0.353 | 0.353 | 1.231 | 1.852 | 1.851 | 0 | 0.41 | 0.408 | 0.63
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.174 | 0.353 | 0.353 | 1.231 | 1.852 | 1.851 | 0 | 0.41 | 0.408 | 0.63
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 38703 | 38726 | 13 | 9626 | 9639 | 23 | 4645 | 4668 | 53033