## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.216 | 143.445 | 142.556 | 11.04 | 102.2 | 102.013 | 287.77 | 147.6 | 151.504 | 130.796
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.563 | 7.712 | 7.793 | 0 | 0.325 | 0.324 | 6.411 | 4.133 | 4.196 | 3.503
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.297 | 6.239 | 0 | 86.826 | 86.648 | 0 | 31.625 | 30.745 | 46.672
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.238 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0.45 | 0.661
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.779 | 159.692 | 158.806 | 11.04 | 189.351 | 188.985 | 294.181 | 183.821 | 186.895 | 181.632
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0.053 | 0.06 | 31.108 | 55.289 | 54.615 | 22.136
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 2.828 | 0 | 2.628 | 2.555 | 2.108
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 2.887 | 2.888 | 31.108 | 57.917 | 57.17 | 24.244
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.421 | 1.374 | 1.365 | 0.367 | 2.922 | 2.916 | 1.699 | 1.227 | 1.24 | 1.903
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.026 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.027 | 0.027 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.668 | 0.667 | 0 | 0.131 | 0.127 | 0.311
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.447 | 1.43 | 1.42 | 0.367 | 3.592 | 3.585 | 1.727 | 1.388 | 1.397 | 2.232
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0.198 | 0.399 | 0.394 | 0.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.012 | 0.013 | 0.198 | 0.422 | 0.417 | 0.174
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.132 | 0.64 | 0.635 | 0 | 0.181 | 0.181 | 2.278 | 1.764 | 1.779 | 0.926
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.64 | 0.635 | 0 | 0.181 | 0.181 | 2.278 | 1.764 | 1.779 | 0.926
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8243 | 8319 | 30 | 14606 | 14636 | 435 | 15183 | 15618 | 38573