## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.367 | 6.13 | 6.159 | 145.754 | 236.42 | 235.127 | 114.052 | 198.332 | 196.573 | 79.886
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 2.254 | 0.706
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.559 | 2.544 | 0 | 10.382 | 10.234 | 0 | 11.193 | 10.959 | 5.653
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.61 | 0.606 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.384
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.367 | 9.299 | 9.309 | 145.754 | 246.887 | 245.445 | 114.052 | 211.828 | 209.786 | 86.629
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.925 | 1.085 | 1.095 | 4.375 | 0 | 0.062 | 59.944 | 107.042 | 106.059 | 33.915
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.809 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0.577 | 1.305
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.925 | 2.894 | 2.894 | 4.375 | 0 | 0.062 | 59.944 | 107.631 | 106.636 | 35.22
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18 | 0.059 | 0.059 | 1.908 | 2.912 | 2.897 | 1.87 | 2.979 | 2.956 | 1.141
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.128 | 0.126 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.041
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.18 | 0.09 | 0.089 | 1.908 | 3.04 | 3.023 | 1.87 | 3.048 | 3.024 | 1.189
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.013 | 0.013 | 0.046 | 0 | 0.001 | 0.206 | 0.34 | 0.337 | 0.114
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0.001 | 0.206 | 0.342 | 0.339 | 0.121
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.121 | 0.02 | 0.021 | 2.231 | 4.738 | 4.702 | 2.971 | 3.825 | 3.808 | 1.495
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.121 | 0.02 | 0.021 | 2.231 | 4.738 | 4.702 | 2.971 | 3.825 | 3.808 | 1.495
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 256 | 46124 | 46380 | 65 | 4494 | 4559 | 485 | 22754 | 23239 | 74178