## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.096 | 100.698 | 99.707 |  | 0 | 0 | 254.059 | 384.505 | 380.621 | 203.317
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.808 | 10.665 |  | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2.202 | 7.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 3.933 | 3.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.446
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.096 | 115.439 | 114.252 |  | 0 | 0 | 254.059 | 386.775 | 382.823 | 213.298
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.684 | 0.211 | 0.35 |  | 0 | 0 | 69.205 | 40.335 | 41.195 | 15.424
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.684 | 0.211 | 0.35 |  | 0 | 0 | 69.205 | 40.335 | 41.195 | 15.424
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.806 | 3.306 | 3.273 |  | 0 | 0 | 3.773 | 4.447 | 4.427 | 3.697
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.084 |  | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.032 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.806 | 3.423 | 3.389 |  | 0 | 0 | 3.773 | 4.486 | 4.465 | 3.784
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.403 | 0.008 | 0.013 |  | 0 | 0 | 2.636 | 1.536 | 1.569 | 0.587
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.403 | 0.008 | 0.013 |  | 0 | 0 | 2.636 | 1.536 | 1.569 | 0.587
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.284 | 0.622 | 0.618 |  | 0 | 0 | 1.784 | 1.76 | 1.76 | 1.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.284 | 0.622 | 0.618 |  | 0 | 0 | 1.784 | 1.76 | 1.76 | 1.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67 | 4980 | 5047 | 0 | 5 | 5 | 88 | 2867 | 2955 | 8007