## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.568 | 35.648 | 35.691 | 25.322 | 18.835 | 18.908 | 260.863 | 264.561 | 264.429 | 132.708
Dağıtım-OG | Dışsal | 8.805 | 95.486 | 94.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.486
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.801 | 7.687 | 0 | 6.075 | 6.008 | 0 | 10.779 | 10.396 | 8.591
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.373 | 138.935 | 137.601 | 25.322 | 24.91 | 24.916 | 260.863 | 275.34 | 274.825 | 178.785
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.74 | 0 | 0.186 | 3.404 | 7.37 | 7.325 | 24.763 | 19.867 | 20.041 | 10.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.598 | 3.546 | 0 | 6.343 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 2.451
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.74 | 3.598 | 3.732 | 3.404 | 13.713 | 13.598 | 24.763 | 19.867 | 20.041 | 12.484
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.058 | 0.875 | 0.878 | 0.592 | 1.036 | 1.031 | 3.078 | 3.207 | 3.202 | 1.917
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.032 | 0.352 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.097 | 0.095 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.086 | 0.083 | 0.077
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.09 | 1.324 | 1.32 | 0.592 | 1.053 | 1.048 | 3.078 | 3.293 | 3.285 | 2.132
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.065 | 0 | 0.001 | 0.041 | 0.088 | 0.088 | 0.126 | 0.101 | 0.102 | 0.06
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.011 | 0.012 | 0.041 | 0.141 | 0.14 | 0.126 | 0.101 | 0.102 | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.357 | 0.108 | 0.112 | 0.796 | 0.848 | 0.847 | 1.791 | 1.698 | 1.701 | 0.927
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.108 | 0.112 | 0.796 | 0.848 | 0.847 | 1.791 | 1.698 | 1.701 | 0.927
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 10415 | 10569 | 49 | 4357 | 4406 | 412 | 11179 | 11591 | 26566