## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 61.223 | 216.732 | 215.831 | 157.479 | 226.041 | 223.521 | 198.438 | 243.904 | 242.152 | 222.572
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 114.107 | 248.315 | 247.538 | 480.986 | 476.527 | 476.691 | 656.936 | 707.413 | 705.468 | 369.756
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.187 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.063 | 7.023 | 0 | 8.342 | 8.036 | 0 | 26.258 | 25.246 | 11.466
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 175.33 | 473.297 | 471.572 | 638.465 | 710.91 | 708.248 | 855.374 | 977.575 | 972.866 | 604.629
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.971 | 6.477 | 6.497 | 45.238 | 5.407 | 6.871 | 43.384 | 37.823 | 38.037 | 14.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.162 | 0.161 | 0 | 8.756 | 8.434 | 0 | 0 | 0 | 0.551
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.971 | 6.639 | 6.658 | 45.238 | 14.163 | 15.305 | 43.384 | 37.823 | 38.037 | 14.668
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.812 | 0.808 | 1.096 | 1.564 | 1.547 | 0.899 | 1.097 | 1.089 | 0.914
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.274 | 2.08 | 2.075 | 4.37 | 3.915 | 3.932 | 6.469 | 7.022 | 7.001 | 3.358
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0.074 | 0.072 | 0 | 0.159 | 0.153 | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.503 | 2.969 | 2.959 | 5.466 | 5.553 | 5.551 | 7.368 | 8.278 | 8.243 | 4.366
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.498 | 0.496 | 0.384 | 0.227 | 0.233 | 0.61 | 0.46 | 0.465 | 0.475
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.498 | 0.496 | 0.384 | 0.262 | 0.266 | 0.61 | 0.46 | 0.465 | 0.477
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.229 | 0.497 | 0.495 | 0.74 | 1.026 | 1.016 | 1.385 | 1.708 | 1.695 | 0.811
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.497 | 0.495 | 0.74 | 1.026 | 1.016 | 1.385 | 1.708 | 1.695 | 0.811
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 26956 | 27113 | 73 | 1913 | 1986 | 356 | 8882 | 9238 | 38337