## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 49.757 | 84.402 | 84.147 | 81.708 | 26.87 | 28.115 | 129.499 | 171.947 | 171.043 | 103.167
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.52 | 3.703 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.646 | 7.59 | 0 | 4.338 | 4.239 | 0 | 11.143 | 10.905 | 8.216
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.277 | 95.751 | 95.416 | 81.708 | 31.208 | 32.354 | 129.499 | 183.09 | 181.948 | 113.759
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.827 | 0.892 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 11.352 | 6.461 | 6.572 | 161.644 | 162.373 | 162.358 | 44.694
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.292 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 5.217 | 1.606
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 7.732 | 2.103
Genel Toplam |  | 9.827 | 1.184 | 1.247 | 11.352 | 6.461 | 6.572 | 161.644 | 175.604 | 175.307 | 49.021
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.354 | 0.903 | 0.899 | 0.78 | 0.217 | 0.23 | 0.955 | 1.416 | 1.406 | 0.982
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0.102 | 0.099 | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.362 | 1.016 | 1.011 | 0.78 | 0.27 | 0.282 | 0.955 | 1.518 | 1.505 | 1.086
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.011 | 0.011 | 0.284 | 0.286 | 0.286 | 0.079
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.004
Genel Toplam |  | 0.031 | 0.004 | 0.004 | 0.02 | 0.011 | 0.011 | 0.284 | 0.313 | 0.313 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.189 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.575 | 0.571 | 0.273
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.575 | 0.571 | 0.273
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17147 | 17274 | 50 | 2152 | 2202 | 155 | 7120 | 7275 | 26751