## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 7.857 | 7.78 | 11.829 | 0 | 0.047 | 13.648 | 26.552 | 26.418 | 19.471
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 1.002 | 0.998 | 0.656
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.249 | 4.206 | 0 | 3.699 | 3.684 | 0 | 8.273 | 8.186 | 6.785
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.182 | 12.106 | 11.986 | 11.829 | 3.699 | 3.731 | 14.201 | 35.827 | 35.602 | 26.912
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.882 | 33.036 | 32.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 9.884 | 15.329
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.882 | 33.036 | 32.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.988 | 9.884 | 15.329
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.099 | 0.099 | 0.143 | 0 | 0.001 | 0.102 | 0.202 | 0.201 | 0.159
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.028 | 0.028 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.065
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.141 | 0.141 | 0.143 | 0.124 | 0.125 | 0.12 | 0.299 | 0.297 | 0.243
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.374 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.076 | 0.374 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.117
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.394 | 1.813 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.77 | 0.768 | 0.99
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.394 | 1.813 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.77 | 0.768 | 0.99
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 66 | 6461 | 6527 | 7 | 1766 | 1773 | 166 | 15775 | 15941 | 24241